MEMORIAL DE CÁLCULO

OBRA: CONSTRUÇÃO CALÇADA NA ESCOLA INFANCIA PROTEGIDA

ENDEREÇO: Rua 02, Sol Nascente

1) SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 - 6,60 x 4,60 + 10,00 x 10,00 + 43,20 x 3,30 = 272,33m²

1.2 - 6,60 x 4,60 + 10,00 x 10,00 + 72,20 x 2,00 + 42,80 x 2,00 + 43,02 x 3,30 = 502,33m²

1.3 - 6,60 x 4,60 + 10,00 x 10,00 + 72,20 x 2,00 + 42,80 x 2,00 + 43,02 x 3,30 = 502,33m²

1.4 – (6,60 x 4,60 + 10,00 x 10,00 + 43,20 x 3,30) x 0,10 + 2,00 x 30,00 x 0,15 = 36,23m³

2) REVESTIMENTO DE PISO

2.1 - 6,60 x 4,60 + 10,00 x 10,00 + 72,20 x 2,00 + 42,80 x 2,00 + 43,02 x 3,30 = 502,33m²

2.2 - 3,00 + 13,00 = 13,00m

Morrinhos, 10 de Julho de 2020

_________________________________

LEONARDO BESSA FREITAS

Eng.º Civil CREA 10221/D GO