MEMORIAL DE CÁLCULO

OBRA: Reforma e aumento de muro do PSF

ENDEREÇO: av Cel Fernando Barbosa c/ av Jaime Vilela, Qd 19, Santos Dumont

1) SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 – 6,30 x 5,00 = 31,50

1.2 – 6,30 x 5,00 = 31,50

1.3 – 1,10 x 2,00 x 0,13 = 0,28

1.4 – 6,30 x 5,00 = 31,50

1.5 – 8,85 x 1,00 = 8,85

1.6 – (157,20 - 19 x 0,80)= 184,60

1.7 – 2,00 x 6,00 = 12,00

1.8 – área de construção

2) SERVIÇOS EM TERRA

2.1 – 3,00 x 10,00 = 30,00

3) ESTRUTURA

3.1 – 2 x 10,00 x 0,30 = 6,00

3.2 – 4 x 1,00 x 0,30 = 1,20

3.3 – (2 x 80,00 + 32 x 2 x 0,60) X 0,11 = 21,82

3.4 – (1 x 80,00 + 32 x 0,60) x 0,63 = 62,49

3.5 – 32 x 0,13 x 0,20 x 0,60 = 0,32

3.6 - 32 x 0,13 x 0,20 x 0,60 = 0,32

4) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

4.1 – 25,00

4.2 – 12,00

4.3 – 5,00

4.4 – 15,00

4.5 – 4,00

4.6 – 1,00

5) INSTALAÇÕES HDRO SANITARIAS

5.1 – 1

5.2 – 2

5.3 – 2

5.4 – 2

5.5 – 1

5.6 – 2

5.7 – 20

5.8 – 5

5.9 – 2

5.10 – 1

5.11 – 1

5.12 – 6

6) ALVENARIA

6.1 – 8,15 x 2,50 + 5,00 x 2,8 + 3,00 x  4,05 = 46,52

6.2 – 69,50 x 0,5 = 34,75

7) ESTRUTURA DE MADEIRA

7.1 – 5,0 x 6,3 + 2,00x 1,50 = 34,50

8) COBERTURA

8.1 – 6,30 x 5,00 + 2,00 x 1,50 = 34,50

8.2 – 8,85 x 1,00 + 2,00x 1,00 = 9,85

8.3 – 6,30 x 1,00 + 2 x 1,50 + 2,00 = 11,30

8.4 – 6,30 x 5,00 = 31,50

9) REVESTIMENTO DE PAREDE

9.1 – (8,15 x 2,50 + 5,00 x 2,80 + 2 x 1,50 x 3,00) x 2 – 2 x 1,50 = 83,74

9.2 – (8,15 x 2,50 + 5,00 x 2,80 + 2 x 1,50 x 3,00) x 2 – 2 x 1,50 = 83,74

9.3 – (183,90 - 19 x 0,80) x 1,30 = 219,31

9.4 – 88,37 x 1 = 88,37

9.5 – 87,30 x 1 = 87,30

10) REVESTIMENTO DE PISO

10.1 - 3,00 x 10,00 + 2,00 x 1,50 = 33,00

11) PINTURA

11.1 – (28,00 + 22 + 42,00 + 8,10 + 2,40) x 2,4 = 246,00

11.2 – 88 x 4,05 = 356,40

11.3 – 38,31 + 2,22 + 10,23 + 10,23 + 13,00 + 27,74 + 2,76 + 2,52 + 1,53 + 8,37 + 6,20 + 8,83 + 6,20 + 4,34 + 3,25 + 4,25 + 13,50 + 17,20 + 15,05 + 4,65 = 200,38

11.4 – (183,90 x 1,50 - 19 x 0,80 x 0,80 – 10 x 1,50) = 248,70

11.5 – 19 x 0,80 x 2,10 x 2 + 2,00 x 1,00 + 2,00 x 15,00 + 15x 1,50 + 3 x 1,20 =  90,02

12) DIVERSOS

12.1 – 21,00 +28,00 + 10,00 + 8,10 + 2,40  = 69,50

Morrinhos, 18 de Junho de 2018

_________________________________

LEONARDO BESSA FREITAS

Eng.º Civil CREA 10221/D GO