## Planilha
ESTADO DE GOIÁS
Governo da Cidade de Morrinhos
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL OLGA HANNUN
LOCAL: RUA BOLONHA ESQ. COM RUA FLORENÇA, QUADRA 13, RESIDENCIAL JARDIM ROMANO - MORRINHOS/GO
PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO
ITEM | CÓDIGO AGETOP/SINAPI | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | P. TOTAL
1.00 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.01 | AG-021301 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m2 | 6 | 173.99 | 1043.94
1.02 | AG-020701 | LOCAÇÃO DE OBRA COM EXECUÇÃO DE GABARITO | m2 | 542.88 | 3.33 | 1807.7904
1.03 | AG-020118 | DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/ REAP. C/ TR. E CARGA | m3 | 11.98 | 28.09 | 336.5182
1.04 | AG-020200 | FERRAMENTAS | m2 | 542.88 | 2.68 | 1454.9184
1.05 | AG-021400 | CONSUMO DE ÁGUA | m3 | 420 | 9.48 | 3981.6
1.06 | AG-021401 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | kwh | 2400 | 0.85 | 2040
1.07 | AG-021602 | EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS | m2 | 542.88 | 19.18 | 10412.4384
1.08 | AG-020210 | BARRACÃO DE OBRAS C/ INST. ELÉT E HIDROS. | m2 | 6 | 184.21 | 1105.26
TOTAL ITEM 1.00 | [5 empty] | 22182.4654
2.00 |  | SERVIÇO EM TERRA
2.01 | AG-41004 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA | m3 | 271.44 | 1.67 | 453.3048
2.02 | AG-41005 | CARGA MECANIZADA | m3 | 162.86 | 1.05 | 171.003
2.03 | AG-041003 | ATERRO INTERNO S/ APILOAM. C/ TR. EM CARRINHO MÃO | m3 | 108.58 | 19.28 | 2093.4224
2.04 | AG-040905 | APILOAMENTO MECÂNICO | m2 | 542.88 | 0.36 | 195.4368
TOTAL ITEM 2.00 | [5 empty] | 2913.167
3.00 |  | FUNDAÇÕES
3.01 | AG-050301 | ESTACA À TRADO DIAM. 25cm S/ FERRO | m | 231.15 | 35.44 | 8191.956
3.02 | AG-052006 | AÇO CA-50A - 12,5 MM (1/2") | kg | 46.01 | 15.28 | 703.0328
3.03 | AG-052005 | AÇO CA-50A - 10,0 MM (3/8") | kg | 978.16 | 14.64 | 14320.2624
3.04 | AG-052004 | AÇO CA-50A - 8,0 MM (5/16") | kg | 493.6 | 14.87 | 7339.832
3.05 | AG-052014 | AÇO CA-60A - 5.0 MM | kg | 547.3 | 17.77 | 9725.521
3.06 | AG-051030 | PREPARO C/ BETONEIRA E TRANSPOTE MANUAL CONCRETO Fck25MPa | kg | 21.41 | 391.22 | 8376.0202
3.07 | AG-051055 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL CONCRETO | m3 | 21.41 | 34.73 | 743.5693
3.08 | AG-050201 | EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM | m3 | 6.64 | 609.32 | 4045.8848
TOTAL ITEM 3.00 | [5 empty] | 53446.0785
4.00 |  | ESTRUTURA (VIGAS, PILARES E LAJES)
4.01 | AG-060507 | PREPARO CONCRETO Fck25MPa C/ BETONEIRA (VIGAS E PILARES) | m3 | 22.84 | 405 | 9250.2
4.02 | AG-060801 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO CONCRETO VIGAS/PILARES | m3 | 22.84 | 34.73 | 793.2332
4.03 | AG-060314 | AÇO CA-60A - 5.0 MM | kg | 186.4 | 17.77 | 3312.328
4.04 | AG-060303 | AÇO CA-50A - 6,3 MM (1/4") | kg | 10.3 | 15.86 | 163.358
4.05 | AG-060304 | AÇO CA-50A - 8,0 MM (5/16") | kg |  | 14.87 | 0
4.06 | AG-060305 | AÇO CA-50A - 10,0 MM (3/8") | kg | 1034.84 | 14.64 | 15150.0576
4.07 | AG-060306 | AÇO CA-50A - 12,5 MM (1/2") | kg | 82.09 | 15.28 | 1254.3352
4.08 | AG-060307 | AÇO CA-50A - 16,0 MM (5/8") | kg | 69.02 | 15.79 | 1089.8258
4.09 | AG-060212 | FORMA CH. COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM (VIGA/PILAR) U=3V | m² | 667.92 | 73.48 | 49078.7616
4.10 | AG-061101 | FORRO EM LAJE PRÉ MOLDADA INC. CAPEAMENTO/FERR. DISTRIB. /ESCORAMENTO E FORMA E DESFORMA | m2 | 367.38 | 14.44 | 5304.9672
4.11 | AG-060524 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) - LAJES | m3 | 40.37 | 338.5 | 13665.245
4.12 | AG-060800 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/AENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL EM ESTRUTURA - (O.C.) - LAJES | m³ | 40.37 | 37.2 | 1501.764
4.13 | AG-060314 | AÇO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) - LAJES | kg | 28.9 | 17.77 | 513.553
4.14 | AG-060303 | AÇO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) - LAJES | kg | 270.2 | 15.86 | 4285.372
4.15 | AG-060305 | AÇO CA-50-A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) - LAJES | m7 | 114.5 | 14.64 | 1676.28
4.16 | AG-060204 | FORMA CH. COMPENSADA 17MM PLÁST. U=4V - LAJES | m2 | 72.92 | 65.39 | 4768.2388
TOTAL ITEM 4.00 | [5 empty] | 111807.5194
5.00 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
5.01 | AG-070509 | CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 10mm² | m | 50 | 7.63 | 381.5
5.02 | AG-070543 | CABO DE COBRE NU - 35mm² | m | 15 | 32.45 | 486.75
5.03 | AG-072170 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR EM PVC CB-12E - 80 A | un | 5 | 156.01 | 780.05
5.04 | AG-71184 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V | un | 5 | 132.45 | 662.25
5.05 | AG-71450 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR | un | 4 | 158.27 | 633.08
5.06 | AG-071173 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A | un | 26 | 85.37 | 2219.62
5.07 | AG-071193 | ELETRODUTO FLEXÍVEL DIAM. 20MM | un | 402 | 5.51 | 2215.02
5.08 | AG-071291 | FIO ISOLADO PVC 750 V - Nº 2,5mm2 | m | 476 | 4.01 | 1908.76
5.09 | AG-071292 | FIO ISOLADO PVC 750 V - Nº 4,0mm2 | m | 730 | 6 | 4380
5.10 | SINAPI-20256 | ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM | un | 101 | 0.41 | 41.41
5.11 | AG-070691 | CAIXA METÁLICA RETANGULAR 4"x2"x2" | m | 66 | 4.99 | 329.34
5.12 | AG-070680 | CAIXA SEXTAVADA 3¨x3¨ | m | 22 | 5.16 | 113.52
5.13 | AG-071622 | LUMINÁRIA EMBUTIR C/ REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 2x32W | un | 47 | 144.9 | 6810.3
5.14 | AG-072252 | REATOR ELETRÔNICO AFP 2 X 32W | un | 47 | 58.89 | 2767.83
5.15 | AG-071536 | LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 32W | un | 94 | 13.26 | 1246.44
5.16 | cotação | LUMINÁRIA EMERGÊNCIA AUTÔNOMA BRANCA LED 30 2W | un | 10 | 21.9 | 219
5.17 | AG-072570 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | un | 44 | 15.74 | 692.56
5.18 | AG-071440 | INTERRUPTOR SIMPLES (01 SEÇÃO) | un | 11 | 9.55 | 105.05
5.19 | AG-071432 | INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (02 SEÇÕES) | un | 11 | 22.85 | 251.35
5.20 | AG-070710 | CAIXA PASSAGEM 30x30x40 C/ TAMPA E DRENO BRITA | un | 4 | 125.83 | 503.32
5.21 | AG-071381 | HASTE COPPERWELD 5/8" x 3,00 M C/ CONECTOR | un | 4 | 73.11 | 292.44
5.22 | AG-071330 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 m | un | 5 | 12.21 | 61.05
TOTAL ITEM 5.00 | [5 empty] | 27100.64
6.00 |  | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA E PLUVIAL
6.01 | AG-081003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM | m | 120 | 7.45 | 894
6.02 | AG-081006 | TUBO SOLDÁVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm | m | 100 | 22.08 | 2208
6.03 | AG-081321 | JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAM. 25 mm | unid | 15 | 5.46 | 81.9
6.04 | AG-081324 | JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL 50 mm (MARROM) | unid | 9 | 13.72 | 123.48
6.05 | AG-081369 | JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/ BUCHA DE LATÃO 25mmx3/4" | unid | 8 | 11.5 | 92
6.06 | AG-081361 | JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/ BUCHA DE LATÃO 25mmx1/2" | unid | 12 | 7.49 | 89.88
6.07 | AG-081405 | TE 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAM. 50 mm | unid | 10 | 19.46 | 194.6
6.08 | AG-081402 | TE 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAM. 25 mm | unid | 12 | 6.3 | 75.6
6.09 | AG-081424 | TE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDÁVEL 50 x 25mm | unid | 8 | 18.09 | 144.72
6.10 | AG-081440 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLD.C/ROSCA 25X25X1/2" | unid | 6 | 10.52 | 63.12
6.11 | AG-081663 | CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150x150x50 | unid | 10 | 30.32 | 303.2
6.12 | AG-081696 | PROLONGAMENTO CX. SIFONADA 150 mm | m | 9 | 50.93 | 458.37
6.13 | AG-082051 | GRELHA QUADRADA BRANCO DIAM. 150 mm | unid | 10 | 9.57 | 95.7
6.14 | AG-080590 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA | un | 5 | 110.83 | 554.15
6.15 | AG-080556 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM. 1/2" (ENGATE) | unid | 5 | 9.46 | 47.3
6.16 | AG-080561 | SIFÃO P/ LAVATÓRIO PVC DIAM. 1"x1.1/2" | unid | 5 | 20.55 | 102.75
6.17 | AG-080570 | TORNEIRA P/ LAVATÓRIO DIAM. 1/2" | unid | 5 | 49.32 | 246.6
6.18 | AG-080580 | VÁLVULA P/ LAVATÓRIO PVC DIAM. 1" | unid | 5 | 35.17 | 175.85
6.19 | AG-080502 | VASO SANITÁRIO | unid | 7 | 201.7 | 1411.9
6.20 | AG-080510 | ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO | cj | 7 | 5.54 | 38.78
6.21 | AG-080520 | CONJ. FIXAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO (par) | unid | 7 | 7.99 | 55.93
6.22 | AG-080514 | TUBO DE LIGAÇÃO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) | unid | 7 | 32.43 | 227.01
6.23 | AG-080515 | VÁLVULA DE DESCARGA - CROMADA | unid | 7 | 184.69 | 1292.83
6.24 | AG-080512 | TUBO DE DESCIDA P/ CX DE DESCARGA (longo 1.1/2") | unid | 7 | 18.59 | 130.13
6.25 | AG-080686 | CUBA INOX 56x34x17cm E=0,6mm - aço 304 (Cuba nº 2) | unid | 3 | 247.84 | 743.52
6.26 | AG-080672 | SIFÃO P/ PIA CROMADO 1.1/2"x2" | unid | 3 | 44.97 | 134.91
6.27 | AG-080656 | TORNEIRA P/ PIA DIAM. 1/2" e 3/4" DE MESA - BICA MÓVEL | unid | 3 | 81.1 | 243.3
6.28 | AG-080680 | VÁLVULA P/ PIA TIPO AMERICANA DIAM. 3.1/2" (metal) | unid | 3 | 48.56 | 145.68
6.29 | AG-080693 | TANQUE (PANELÃO) INOX 60x70x40cm | unid | 2 | 1072.68 | 2145.36
6.30 | AG-080802 | TANQUE MÁRMORE SINTÉTICO 02 CUBAS E 01 BATEDOR | unid | 1 | 297.57 | 297.57
6.31 | AG-080810 | TORNEIRA DE PAREDE P/ TANQUE DIAM. 1/2" e 3/4" | unid | 5 | 50.52 | 252.6
6.32 | AG-080820 | SIFÃO P/ TANQUE 1"x1.1/2" - PVC | unid | 6 | 20.55 | 123.3
6.33 | AG-080821 | TUBO DE DESPEJO P/ VÁLVULA (pia/tanque) | unid | 6 | 13.26 | 79.56
6.34 | AG-080830 | VÁLVULA P/ TANQUE METÁLICA DIAM. 1" S/ LADRÃO | unid | 6 | 22.31 | 133.86
6.35 | AG-082301 | TUBO SOLDÁVEL P/ ESGOTO DIAM. 40 mm | m | 60 | 11.19 | 671.4
6.36 | AG-082302 | TUBO SOLDÁVEL P/ ESGOTO DIAM. 50 mm | m | 72 | 15.11 | 1087.92
6.37 | AG-082304 | TUBO SOLDÁVEL P/ ESGOTO DIAM. 100 mm | m | 90 | 27.31 | 2457.9
6.38 | AG-081935 | JOELHO 90 GRAUS DIAM. 40 mm | unid | 24 | 8.94 | 214.56
6.39 | AG-081921 | JOELHO 45 GRAUS DIAM. 40 mm | unid | 6 | 9.2 | 55.2
6.40 | AG-081936 | JOELHO 90 GRAUS DIAM. 50 mm | unid | 15 | 9.55 | 143.25
6.41 | AG-081922 | JOELHO 45 GRAUS DIAM. 50 mm | unid | 20 | 10.14 | 202.8
6.42 | AG-081938 | JOELHO 90 GRAUS DIAM. 100 mm | unid | 10 | 19.41 | 194.1
6.43 | AG-081924 | JOELHO 45 GRAUS DIAM. 100 mm | unid | 6 | 19.36 | 116.16
6.44 | AG-082201 | TE 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM - ESGOTO | unid | 10 | 10.64 | 106.4
6.45 | AG-082230 | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM | unid | 15 | 14.15 | 212.25
6.46 | AG-082235 | TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM | unid | 8 | 26.91 | 215.28
6.47 | AG-081975 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM | unid | 8 | 44.74 | 357.92
6.48 | AG-081066 | ADAPTADOR CURTO SOLD. 25x3/4" | unid | 10 | 3.46 | 34.6
6.49 | AG-081058 | ADAPTADOR PVC SOLD. C/ FLANGE P/ CX. D`ÁGUA 50X1 1/2" | unid | 3 | 45.3 | 135.9
6.50 | AG-081069 | ADAPTADOR CURTO SOLD. 50X1 1/2" | unid | 2 | 8.99 | 17.98
6.51 | AG-080906 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2" | unid | 4 | 112.29 | 449.16
6.52 | AG-080926 | REGISTRO DE GAVETA METÁLICO C/ CANOPLA 3/4" | unid | 4 | 73.83 | 295.32
6.53 | AG-080905 | REGISTRO DE GAVETA METÁLICO 1 1/2" | unid | 6 | 86.83 | 520.98
6.54 | AG-080946 | REGISTRO DE PRESSÃO METÁLICO 3/4" | unid | 1 | 70.53 | 70.53
6.55 | AG-081861 | CAIXA DÁGUA POLIETILENO 1000 LTS C/ TAMPA | unid |  | 407.69 | 0
6.56 | AG-081888 | TORNEIRA BÓIA 3/4" | unid |  | 32.61 | 0
6.57 | AG-081825 | CAIXA DE PASSAGEM 60x60 CM SEM TAMPA | unid | 4 | 339.76 | 1359.04
6.58 | AG-081826 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25MPa E=5CM P/ CX DE PASSAGEM 60x60CM | unid | 4 | 79.16 | 316.64
6.59 | AG-081846 | CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO LIMPEZA REMOVÍVEL | unid | 2 | 374.09 | 748.18
6.60 | AG-081502 | ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G | unid | 3 | 6.6 | 19.8
6.61 | AG-080721 | CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO | unid | 1 | 88.06 | 88.06
6.62 | AG-80532 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO | unid | 8 | 29.26 | 234.08 | 2.23
6.63 | AG-80733 | PORTA TOALHA EM HASTE CURTA EM METAL/ACAB. CROMADO | unid | 2 | 31.83 | 63.66 | 2.23
6.64 | AG-80741 | SABONETEIRA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO | unid | 1 | 26.2 | 26.2 | 2.23
TOTAL DO ITEM 6.00 | [5 empty] | 23822.73
7.00 |  | ALVENARIA
7.01 | AG-100160 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 15x30x10cm | m2 | 884.4 | 36.07 | 31900.308
7.02 | AG-100320 | DIVISÓRIA DE GRANITO POLIDO | m2 | 12.6 | 467.89 | 5895.414
TOTAL DO ITEM 7.00 | [5 empty] | 37795.722
8.00 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
8.01 | AG-120902 | IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS BALDRAMES/ARRIMO E=2,0CM | m2 | 165.83 | 25.7 | 4261.831
TOTAL ITEM 8.00 | [5 empty] | 4261.831
9.00 |  | ESTRUTURA METÁLICA/MADEIRA
9.01 | AG-150103 | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO ANTICORROSIVO | kg | 771 | 21 | 16191
9.02 | AG-140200 | ESTRUTURA MADEIRA TELHA FIBROCIMENTO/PVC COM APOIOS EM LAJES/VIGAS OU PAREDES C/ FERRAGENS | m2 | 471.03 | 36.04 | 16975.9212
9.03 | AG-140119 | MÃO DE OBRA P/ ESTRUTURA MADEIRA EM TERÇA TELHA FIBROCIMENTO/PVC | m2 |  | 10.17 | 0
TOTAL ITEM 9.00 | [5 empty] | 33166.9212
10.00 |  | COBERTURA
10.01 | SINAPI-94216 | TELHAMENTO COM TELHA FORRO TERMOACÚSTICA E=30MM (EPS), FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO ZINCADO 0,5MM COM PRÉ PINTURA NA PARTE SUPERIOR E PVC FACE INFERIOR, C/ ACESSORIOS DE INSTALAÇÃO, INCLUSO IÇAMENTO | m2 |  | 247 | 0 |  |  | 913.891
10.02 | cotação | COBERTURA TELHA PVC PLAN COLONIAL CERÂMICA 2,42x0,88m | unid. | 75.13 | 115.11 | 8648.2143 | 64.15 | 139.28
10.03 | AG-160501 | COBERTURA COM TELHA ONDULADA OU EQUIV. | m² | 471.03 | 34.1 | 16062.123 | 64.15 | 535.18
10.04 | AG-160602 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA | m | 122.36 | 33.45 | 4092.942 | 64.15 | 186.51
10.05 | AG-160601 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO / 50 CM C/ ACES. | m | 107.37 | 55.05 | 5910.7185
10.06 | AG-160964 | CUMEEIRA TELHA FORRO TERMOACÚSTICA GALVANIZADA 0,5MM | m | 27.84 | 46.29 | 1288.7136
10.07 | AG-160502 | CUMEEIRA P/ TELHA ONDULADA OU EQUIV. | m | 15.7 | 49.32 | 774.324
TOTAL ITEM 10.00 | [5 empty] | 36777.0354
11.00 |  | ESQUADRIAS
11.01 | AG-180114 | PORTA ABRIR ALUMÍNIO ANODIZADO VENEZIANA C/ FER. 70x180cm (BANHEIROS NOVOS E ANTIGO) | m2 | 15.12 | 715.65 | 10820.628
11.02 | AG-180114 | PORTA ABRIR ALUMÍNIO ANODIZADO VENEZIANA C/ FER. 70x210cm | m2 | 2.94 | 715.65 | 2104.011
11.03 | AG-180114 | PORTA ABRIR ALUMÍNIO ANODIZADO VENEZIANA C/ FER. 80x210cm | m2 | 10.08 | 715.65 | 7213.752
11.04 | AG-180114 | PORTA ABRIR ALUMÍNIO ANODIZADO VENEZIANA C/ FER. 90x210cm | m2 | 1.89 | 715.65 | 1352.5785
11.05 | AG-180114 | PORTA ABRIR ALUMÍNIO ANODIZADO VENEZIANA C/ FER. 200x210cm | m2 | 8.4 | 715.65 | 6011.46
11.06 | AG-180490 | PORTA ABRIR EM CHAPA PF-1A C/ FER.-90x210cm | m2 | 1.89 | 643.44 | 1216.1016
11.07 | AG-180115 | JANELA ALUMÍNIO ANODIZADO BASCULANTE C/ FER.- 200x100cm | m2 | 18 | 571.62 | 10289.16
11.08 | AG-180115 | JANELA ALUMÍNIO ANODIZADO BASCULANTE C/ FER.- 200x60cm | m2 | 6 | 571.62 | 3429.72
11.09 | AG-180115 | JANELA ALUMÍNIO ANODIZADO MÁXIMO AR C/ FER.- 120x150cm | m2 | 7.2 | 571.62 | 4115.664
11.10 | AG-180111 | JANELA ALUMÍNIO ANODIZADO CORRER/VIDRO C/ FER.-120x150cm | m2 | 7.2 | 391.95 | 2822.04
11.11 | AG-180115 | JANELA ALUMÍNIO ANODIZADO MÁXIMO AR C/ FER.- 60x60cm | m2 | 0.72 | 571.62 | 411.5664
11.12 | AG-180115 | JANELA ALUMÍNIO ANODIZADO BASCULANTE C/ FER.- 120x60cm | m2 | 0.72 | 571.62 | 411.5664
11.13 | AG-180710 | ALÇAPÃO CHAPA METÁLICA VINCADA C/ ALÇA E PORTA CADEADO | m2 | 1.8 | 358.18 | 644.724 | 239.48
11.14 | AG-180309 | PORTÃO CORRER FERRO CHAPA GALV. PLANA 14 C/ FERR. | m2 |  | 261.49 | 0
TOTAL ITEM 11.00 | [5 empty] | 50842.9719
12.00 |  | VIDROS
12.01 | AG-190102 | VIDRO LISO E=4 MM COLOCADO | m2 | 48.24 | 115.33 | 5563.5192
TOTAL ITEM 12.00 | [5 empty] | 5563.5192
13.00 |  | REVESTIMENTO DE PAREDES/TETO
13.01 | AG-200101 | CHAPISCO COMUM | m2 | 1768.8 | 4.33 | 7658.904
13.02 | AG-200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | m2 | 118.28 | 17.19 | 2033.2332
13.03 | AG-200499 | REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCl/M3) - EDIFICAÇÃO/MURO/MURO DE ARRIMO | m2 | 1650.52 | 20.54 | 33901.6808
13.04 | AG-201302 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | m2 | 118.28 | 45.07 | 5330.8796
13.05 | AG-210515 | GESSO CORRIDO EM TETO | m2 | 367.38 | 12.3 | 4518.774
TOTAL ITEM 13.00 | [5 empty] | 53443.4716
14.00 |  | REVESTIMENTO DE PISO
14.01 | AG-220101 | LASTRO DE CONCRETO IMPERM. TRAÇO 1:3:6 ESP 5 CM | m2 | 406.05 | 27.84 | 11304.432
14.02 | AG-221101 | PISO EM GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO E=2cm E JUNTA PLÁST. 27mm | m2 | 406.05 | 70.46 | 28610.283
14.03 | AG-221102 | RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM | m | 143.1 | 12 | 1717.2
14.04 | AG-220102 | PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO ESP 5 CM 1:2,5:3,5 | m2 | 145.65 | 26.1 | 3801.465
TOTAL ITEM 14.00 | [5 empty] | 45433.38
15.00 |  | FERRAGENS
15.01 | AG-230174 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40CM (PNE) | un | 2 | 123.32 | 246.64
15.02 | AG-230105 | FECHADURA (ALAV.) LAFONTE 6236 B/8766 - B 19 IMAB OU EQUIV | un | 12 | 114.22 | 1370.64
TOTAL ITEM 15.00 | [5 empty] | 1617.28
16.00 |  | ADMINISTRAÇÃO
16.01 | AG-250101 | ENGENHEIRO CIVIL | hs | 108 | 64.48 | 6963.84
16.02 | AG-250103 | ENCARREGADO | hs | 1320 | 18.21 | 24037.2
16.03 | AG-250110 | VIGIA DE OBRAS (NOTURNO/SÁBADO/DOMINGO/FERIADOS) | hs | 1320 | 12.27 | 16196.4
TOTAL DO ITEM 16.00 | [5 empty] | 47197.44
17.00 |  | PINTURA
17.01 | AG-261000 | PINTURA LATEX ACRÍLICA - DUAS DEMÃOS C/ SELADOR | m2 | 2130.08 | 11.1 | 23643.888
17.02 | AG-261300 | EMASSAMENTO PVA - 2 DEMÃOS | m2 | 1324.4 | 8.4 | 11124.96
17.03 | AG-261307 | PINTURA PVA LATEX ACRÍLICA DUAS DEMÃOS S/ SELADOR | m2 | 1324.4 | 7.58 | 10038.952
17.04 | AG-261602 | PINT. ESMALTE ESQ. FERRO C/ FUNDO ANTICORROSIVO (ESQUADRIAS E ESTRUTURA TELHADO APARENTE) | m2 | 222.78 | 17.53 | 3905.3334
17.05 | AG-261560 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO DUAS DEMÃOS ESQ. MADEIRA | m2 |  | 17.89 | 0
17.06 | AG-261703 | PINTURA PISO CIMENTADO - CALÇADAS | m2 | 256.64 | 9.48 | 2432.9472
TOTAL ITEM 17.00 | [5 empty] | 51146.0806
18.00 |  | DIVERSOS
18.01 | AG-271608 | BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO | m2 | 3 | 500.05 | 1500.15
18.02 | AG-201410 | PINGADEIRA - CONC. PREMOLDADO (MOLDURA PLATIBANDA) | m2 | 184.16 | 48.73 | 8974.1168
18.03 | AG-271304 | BANCADA ARDÓSIA POLIDA (PRATELEIRAS) | m2 | 3.1 | 227.34 | 704.754
18.04 | COTAÇÃO | SUPORTE METÁLICO CANTONEIRA C/ PARAFUSOS (PRATELEIRAS) | unid | 12 | 45 | 540 | 1.84
18.05 | cotação | INSTALAÇAO E CANALIZAÇÃO DO GÁS DE COZINHA GLP | vb |  | 2875 | 0
18.06 | AG-180316 | VARAL METÁLICO EM TUBO INDUTRIAL TIPO T - VARAL | m |  | 72.69 | 0
18.07 | AG-180323 | GRELHA PD AGETOP DE FERRO CHATO COM BERÇO (RALO LINEAR) | m2 | 2.83 | 653.6 | 1849.688
18.08 | AG-061130 | MURO ARRIMO PADRÃO GOINFRA EM CANALETA SEM REVESTIMENTO - INCLUSO FUNDAÇÃO | m2 |  | 373.16 | 0
18.09 | AG-270310 | MURO ALVENARIA TIJ. FURADO (H=2,50M) C/ FUNDAÇÃO | m2 |  | 125 | 0
18.10 | AG-270501 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m2 | 1979.97 | 2.12 | 4197.5364
TOTAL ITEM 18.00 | [5 empty] | 17766.2452
C U S T O T O T A L S E M B D I | [5 empty] | 626284.4984
B D I - 28,0% | [5 empty] | 175359.6596
C U S T O T O T A L S E M B D I | [5 empty] | 801644.158
OBS: REFERÊNCIA GOINFRA TABELA 148 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - JULHO/2021 E SINAPI-GO INSUMOS E COMPOSIÇÕES DESONERADA JUNHO/2021
RÔMULO BARBOSA REZENDE
Engº Civil - CREA 13.863/D-GO
HUGO HENRIQUE NUNES
Assessor de Planejamento e Coordenação
Engº Civil - CREA 25.685/D-GO

## Cronograma
ESTADO DE GOIÁS
Governo da Cidade de Morrinhos
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL OLGA HANNUN
LOCAL: RUA BOLONHA ESQ. COM RUA FLORENÇA, QUADRA 13, RESIDENCIAL JARDIM ROMANO - MORRINHOS/GO
C R O N O G R A M A F Í S I C O F I N A N C E I R O
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | % | VALOR TOTAL | MÊS 01 | MÊS 02 |  | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | TOTAL C/ BDI 28%(R$)
1.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 3.5419 | 28393.5557 | 15% | 15% |  | 15% | 15% | 20% | 20% | 28393.5557
[5 empty] | 4259.0334 | 4259.0334 |  | 4259.0334 | 4259.0334 | 5678.7111 | 5678.7111 |  | #REF!
2.00 | SERVIÇO EM TERRA |  | 0.46515 | 3728.8538 | 100% | [6 empty] | 3728.8538
[5 empty] | 3728.8538 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3728.8538
3.00 | FUNDAÇÕES |  | 8.5338 | 68410.9805 | 100% | [6 empty] | 68410.9805
[5 empty] | 68410.9805 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68410.9805
4.00 | ESTRUTURA |  | 17.8525 | 143113.6248 | 70% | 30% | [5 empty] | 143113.6248
[5 empty] | 100179.5374 | 42934.0874 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 143113.6248
5.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  | 4.3272 | 34688.8192 | 20% |  |  |  | 20% | 20% | 40% | 34688.8192
[5 empty] | 6937.7638 | 0 |  | 0 | 6937.7638 | 6937.7638 | 13875.5277 |  | 34688.8192
6.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANIT. |  | 3.8038 | 30493.0944 | 20% |  |  |  | 20% | 20% | 40% | 30493.0944 |  | 100%
[5 empty] | 6098.6189 | 0 |  | 0 | 6098.6189 | 6098.6189 | 12197.2378 |  | 30493.0944
7.00 | ALVENARIA |  | 6.0349 | 48378.5242 | 70% | 30% | [5 empty] | 48378.5242
[5 empty] | 33864.9669 | 14513.5572 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48378.5242
8.00 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 0.68049 | 5455.1437 | 100% | [6 empty] | 5455.1437
[5 empty] | 5455.1437 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5455.1437
9.00 | ESTRUTURA METÁLICA |  | 5.2958 | 42453.6591 |  | 80% |  | 20% |  |  |  | 42453.6591
| ESTRUTURA DE MADEIRA |  |  |  | 0 | 33962.9273 |  | 8490.7318 | 0 | 0 | 0 |  | 8490.7318
10.00 | COBERTURA |  | 5.8723 | 47074.6053 |  |  |  | 100% |  |  |  | 47074.6053
[5 empty] | 0 |  |  | 47074.6053 | 0 | 0 | 0 |  | 47074.6053
11.00 | ESQUADRIAS |  | 8.1182 | 65079.004 | [5 empty] | 50% | 50% | 65079.004
| ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 32539.502 | 32539.502 |  | #REF!
12.00 | VIDROS |  | 0.88834 | 7121.3046 | [6 empty] | 100% | 7121.3046
| VIDROS TEMPERADOS / FERRAGENS / PERFIS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7121.3046 |  | 7121.3046
13.00 | REVESTIMENTO PAREDES |  | 8.5334 | 68407.6436 |  |  |  | 40% | 60% |  |  | 68407.6436
[5 empty] | 0 | 0 |  | 27363.0575 | 41044.5862 | 0 | 0 |  | 68407.6436
14.00 | REVESTIMENTO DE PISO |  | 7.2544 | 58154.7264 |  |  |  |  | 50% | 50% |  | 58154.7264
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 29077.3632 | 29077.3632 | 0 |  | 58154.7264
15.00 | FERRAGENS |  | 0.25823 | 2070.1184 | [6 empty] | 100% | 2070.1184
| FERRAGENS |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2070.1184 |  | #REF!
16.00 | ADMINISTRAÇÃO |  | 7.5361 | 60412.7232 | 15% | 15% |  | 15% | 15% | 20% | 20% | 60412.7232
[5 empty] | 9061.9085 | 9061.9085 |  | 9061.9085 | 9061.9085 | 12082.5446 | 12082.5446 |  | 60412.7232
17.00 | PINTURA |  | 8.1666 | 65466.9832 |  |  |  |  | 50% | 20% | 30% | 65466.9832
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 32733.4916 | 13093.3966 | 19640.095 |  | #REF!
18.00 | DIVERSOS |  | 2.8368 | 22740.7939 | [5 empty] | 50% | 50% | 22740.7939
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11370.3969 | 11370.3969 |  | 22740.7939
DESEMBOLSO |  | Mensal |  | 801644.158 | 237996.8068 | 104731.5138 |  | 96249.3364 | 129212.7655 | 116878.2973 | 114505.3197 | 801644.158
|  | Acumulado |  |  | 237996.8068 | 342728.3206 |  | 438977.657 | 568190.4226 | 555855.9543 | 682695.7423
PERCENTUAL GLOBAL |  | Mensal (PGM) |  |  | 29.6886 | 13.0646 |  | 12.0065 | 16.1185 | 102.0724 | 14.2838
|  | Acumulado (PGA) |  |  | 29.6886 | 42.7532 |  | 54.7597 | 70.8781 | 156.832 | 85.1619
Morrinhos, 10 de setembro de 2021.
RÔMULO BARBOSA REZENDE | [6 empty] | ENG.º HUGO HENRIQUE NUNES
Engº Civil - CREA 13.863/D-GO | [6 empty] | Assessor de Planejamento